## TROŠKOVNIK
Naziv građevine: |  | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ČAČINCIMA NA DIONICI: Glavna ulica - od k.br. 117 do 153; k.č.br. 2959, k.o. Čačinci
dužina: 520,00 m širina: 1,40 m
Red. br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
NAPOMENA: Sve radove vršiti prema O.T.U. i pravilima struke. Obračun radova će se vršiti prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi od strane nadzornog inženjera.
1.) |  | PRIPREMNI RADOVI
| 1-02 | GEODETSKI RADOVI
1.1. | 1-02.1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
|  | Obračun radova po kilometru | km | 0.52 |  | 0
1.2. |  | UKLANJANJE DIJELOVA POSTOJEĆE STAZE
|  | Raskopavanje dijelova postojećeg asfalt-betona debljine do 15 cm s utovarom i odvozom na deponiju. | m² | 20 |  | 0
1.3. |  | RUŠENJE DRVEĆA I GRMLJA
Rušenje postojećeg drveća i grmlja koje se nalazi na trasi izgradnje pješačke staze. U cijenu stavke je potrebno uključiti i vađenje panjeva te utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju.
|  | promjera do 30 cm | kom | 8 |  | 0
|  | promjera od 30-50 cm | kom | 3 |  | 0
1.4. |  | STROJNO ZASIJECANJE
Strojno zasijecanje postojećih asfaltnih i betonskih površina radi uklapanja nove pješačke staze.
|  | Obračun radova: po m' prosječene dužine | m' | 35 |  | 0
1.5. |  | PRIVREMENA REGULACIJA
Osigurati privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova te zauzimanja dijela ceste. Privremena regulacija obuhvaća postavljanje potrebnih znakova za označavanje radova te regulaciju brzine, osiguranje privremene regulacije prometa ustupanjem prednosti ili ručnim upravljanjem. Prethodno je potrebno dati izraditi elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela i upravitelja. Sve navedeno uključenu u cijenu - obračun komplet.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0
2.) |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | 2-02 | ISKOP HUMUSA
Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 10cm, te prijevoz viška materijala na stalno ili privremeno odlagalište koje osigurava i održava izvođač radova. U završnoj fazi radova otkopanim materijalom vrši se humuziranje zelenih površina. Humus se iskopava strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima.
|  | Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno iskopanog humusa mjereno u sraslom stanju | m³ | 92 |  | 0
2.2. | 2-02 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje i uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati izvođač radova.
|  | Obračun radova: Po kubičnom metru iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju | m³ | 230 |  | 0
2.3. | 2-08.1 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA I POSTELJICE MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima odgovarajućim sredstvima za zbijanje sa traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥20MN/m².
|  | Obračun radova: Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla | m² | 890 |  | 0
|  | Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0
3.) |  | ODVODNJA
3.1. | 3-04.3 | ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi PVC (polivinil klorid) SN 4. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu prema uputama proizvođača. Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema pravilima struke, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno da se postigne vodonepropusnost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3.
Obračun radova:
|  | PVC SN 4 - DN 110 | m' | 26 |  | 0
|  | PVC SN 4 - DN 125 | m' | 40 |  | 0
|  | PVC SN 4 - DN 160 | m' | 10 |  | 0
|  | Ukupno 3. - ODVODNJA ( Kn ) : |  |  |  | 0
4.) |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada donjeg nosivog sloja od mehanički zbijene drobljene kamene mješavine 0/63 mm uključivo i kamenu sipinu na mjestima kolničke konstrukcije staze. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Zahtjevi kvalitete za: cestu, raskrižje, pristupne ceste, autobusna ugibališta, parkirališta (Sz=100%, Ms=80MN/m²), pješačke i biciklističke površine (Sz=97%, Ms=80MN/m²). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju za svaku debljinu sloja.
|  | Izrada nosivog sloja kamena prosječne debljine 30 cm | m³ | 280 |  | 0
4.2. | 3-04.7.1 | RUBNJACI
Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju betonskog rubnjaka 8/25/100 na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona C16/20. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 45) – v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje. Postavljene rubnjake fugirati. U stavku uključen sav potreban rad i materijal do izvršnosti stavke.
|  | Obračun radova: po m' izvedenih rubnjaka | m' | 1050 |  | 0
4.3. | 5-01. | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-16 mm, debljine 5 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | Izrada nosivog sloja kamena prosječne debljine 5 cm | m³ | 34 |  | 0
4.4. | 13108-1 | NOSIVO-HABAJUĆI SLOJEVI (AC surf)
Strojna izrada asfaltnog nosivo-habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 ili jednakovrijedno (agregati); HRN EN 12591:2009 ili jednakovrijedno (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 ili jednakovrijedno (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno za srednje i teško prometno opterećenje.
Obračun radova po kvadratnom metru urađenog nosivo-habajućeg sloja.
|  | Izrada nosivo-habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG9 M4-E, debljine 5,0cm, uključivo i prskanje bitumenskom emulzijom u količini od 0.30 kg/m². | m² | 655 |  | 0
|  | Ukupno 4. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA ( Kn ) : |  |  |  | 0
5.) |  | ZAVRŠNI RADOVI
5.1. |  | UREĐENJE BANKINE ZEMLJOM
|  | Humusiranje pokosa nasipa u sloju od 30 cm iza ugrađenih rubnjaka u širini do 50 cm. | m² | 530 |  | 0
Obračun radova: po m²
5.2. |  | UREĐENJE BANKINE BETONOM
|  | Betoniranje dijela bankine uz dvorišne ograde širine do 30 cm betonom klase C25/30 uz završno zaglađivanje do potpune ravnosti u sloju debljine d=10 cm. | m² | 30 |  | 0
Obračun radova: po m²
|  | Ukupno 5. - ZAVRŠNI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0
6.) |  | KONTROLA IZVEDBE
6.1. |  | KONTROLA IZVEDBE
Troškovi kontrolnih ispitivanja kvalitete i izvedenih radova; što podrazumijeva kontrolna ispitivanja na trasi, uzimanje uzoraka i njihovu laboratorijsku obradu i ispitivanje svih ugrađenih slojeva kolničke konstrukcije i betonskih konstrukcija sa izvješćima o provedenim kontrolnim ispitivanjima posteljice i mehanički zbijenog nosivog sloja kolničke konstrukcije i kontrolnim ispitivanjima proizvedenih asfaltnih mješavina i svojstvima neporemećenih uzoraka iz kolnika cestovne prometnice, te izvješćem za betonske konstrukcije. Ispitivanje se mora vršiti u skladu sa "Programom kontrole i osiguranja kakvoće", prema OTU, Hrvatske ceste d.o.o., knjige I, II, III i IV, 2001. godina. U cijeni su obuhvaćena sva potrebna kontrolna ispitivanja za prometne površine i objekte na dionici. Tekuća ispitivanja su obaveza izvođača radova i nisu obuhvaćena u ovoj cijeni.
|  | Obračun radova: | komplet | 1 |  | 0
|  | Ukupno 6. - KONTROLA IZVEDBE ( Kn ) : |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Investitor: | OPĆINA ČAČINCI, HR-33514 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, OIB: 02807547937
Građevina: | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ČAČINCIMA NA DIONICI: Glavna ulica - od k.br. 117 do 153; k.č.br. 2959, k.o. Čačinci
Datum izrade: | Listopad 2021.
Vrsta projekta: | TROŠKOVNIK 71/21-T
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
3. | ODVODNJA |  | 0
4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 0
5. | ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
6. | KONTROLA IZVEDBE |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO S PDV-om: | 0
U____________dana___________ |  | MP | ___________________
(potpis ovlaštene osobe)